## 报价单
高压配电柜工程分部分项报价清单
项目名称：肥西县餐饮及厨余垃圾处置项目10kV高压交流开关柜 | [5 empty] | 报价日期:
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注
1 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 (Z) | 台 | 2
2 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 (Z) | 台 | 2
3 | 过电压抑制柜 | 过电压抑制柜 | 台 | 2
4 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 (Z) | 台 | 4
5 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 (Z) | 台 | 4
6 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 (Z) | 台 | 4
7 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 (Z) | 台 | 1
8 | 母线桥 | KYN28A-12 母线桥 | 座 | 1
9 | 接地手车 | NCD1-12/1250 P=210 | 台 | 1
10 | 接地手车 | NCD1-12/1250 P=210 | 台 | 1
11 | 通讯设备及调试费 | 通讯设备及调试费 | 套 | 1
12 | 直流屏 | GZDW-Y-20A/220V（整柜) | 台 | 1 |  |  | 100AN
金额合计(大写) | [5 empty] | 金额合计 | 0
报价说明 |  | 以上价格含增值税税率13 %、含运输、含高压柜安装调试、500米电线电试验、敷设、机械费确保通电费用及税金
报价单位：